附件

校园监控设备采购项目

竞

争

性

谈

判

文

件

项目编号：ZJGS2018-C011

采购单位：浙江广厦建设职业技术学院

2018年7月24日

谈判文件目录

目录

第一章  竞争性谈判公告

第二章   采购清单及主要技术参数

第三章  竞争性谈判须知和项目说明

第四章  谈判方法和程序

第五章  采购合同主要条款

第六章   谈判响应文件有关格式

附件一  谈判响应书

附件二  校园监控设备采购报价单

附件三  法人代表人授权书

| - 第一章 竞争性谈判公告 一、竞争性谈判编号：ZJGS2018-C011 项目概况：浙江广厦建设职业技术学院计划对校园监控设备进行升级改造，并实现与新建文体中心项目信息配套对接。 二、谈判服务商的资格要求 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人需具备以下特定资格条件； 1、具有监控设备生产和销售资质类的企业； 2、本项目不接受联合体投标. 三、报名时间和地点 1．时间：2018年7月25日至7月27日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00； 2．地点：浙江广厦建设职业技术学院综合楼207、208室。 四、投标截止、开标时间及地址 1．谈判响应方应于2018年7月30日下午3：30前将谈判响应文件密封送交到浙江广厦建设职业技术学院综合楼7楼开标室，逾期送达或未密封将拒绝接收。 2．本次招标将于2018年7月30日下午3：30在浙江广厦建设职业技术学院综合楼7楼开标室开标，谈判响应方可以派法人代表或委托代理人出席开标会议，并携带身份证等有效证件出席。 五、投标保证金 投标保证金人民币: 叁万元整，投标方应于2018年7月30日下午3：30前向谈判方缴纳投标保证金。 六、谈判方及采购人联系方式 联系电话：86668825 86668828 联系人：卢老师 王老师 联系地址：金华市东阳市广福东街1号综合楼207室 浙江广厦建设职业技术学院 2018年7月24日 # 第二章 采购清单及主要技术参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位及专业工程名称：广厦学院-监控改造 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 校园综合安防管理平台 | iVMS-8700E 带服务器，支持800路视频接入；基本视频监控和联网功能，实现视频实时预览、录像回放、云台控制、报警接收与联动、大屏管控、国标联网、视频运维等功能；支持统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中接入管理设备录像存储管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、设备巡检和日志管理等功能；支持B/S、C/S架构；支持手机客户端应用；支持电子地图功能 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | B21主机系统 | DS-B21-S10-A，5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | B21输出板 | DS-6908UD-B21D，DVI接口输出265解码板，支持4路DVI信号输出 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 大屏配套线缆 | 10米DVI线缆 | 条 | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 48盘存储主机 | DS-A80648S/RTD | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 单机芯左边道 | DS-K3B1400A-L，1400mm*280mm*980mm/通道宽度550mm-1100mm/20-60人每分钟/4对红外检测/门翼不锈钢、亚克力/框体不锈钢/室内室外 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 单机芯右边道 | DS-K3B1400A-R，1400mm*280mm*980mm/通道宽度550mm-1100mm/20-60人每分钟/4对红外检测/门翼不锈钢、亚克力/框体不锈钢/室内室外 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 控制器 | DS-K2602X-AI主板套件，32位处理器，上行TCP/IP、RS485，225mm(L) x 180mm(w) x 15(H) | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 读卡器 | DS-K1100M-A，支持Mifare卡/485+Wiegand/IP64 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 人脸识别组件 | DS-K5603-Z，采用10.1英寸触摸屏，200万广角宽动态摄像头，补光灯亮度手动调节，可扫描二维码，面部识别距离0.3m-1m；适应1.4m—1.9m身高范围，支持照片视频防假；采用深度学习算法，支持10000人脸库，1：1人证比对时间≤1S/人（需配身份证阅读器），1：N人脸比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%；支持有线TCP/IP通讯方式，采用双网口设计；支持通过RS232串口接入门禁设备实现权限管理；设备电源DC12V/2A，适合室内外环境，设备工作温度为-20—+65℃。 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 监控电脑 | 扬天M4900k，I7-7700 8G 1T 2G显卡 不含显示器 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 24口千兆交换机 | S1224M | 台 | 14.00 |  |  |  |
| 13 | 光模块 | GSFP-LX-10-D | 台 | 28.00 |  |  |  |
| 14 | 4T硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/秒NCQ)/7200RPM/SATA3 | 个 | 120.00 |  |  |  |

第三章  竞争谈判须知和项目说明

1．谈判报价

（1）谈判价格是履行合同的最终价格，应包括其他一切费用和税金。

（2）投标方应按《初次报价表》的要求，详细完整地填写好相应的内容。如果单价与总价有出入，以单价为准；如果大写与小写有出入，以大写为准。

（3）采购人设有谈判保留价，超过谈判保留价，将不予接受。

（4）合理最低报价投标单位即为中标单位。

2．投标保证金

投标保证金为投标文件的组成部分之一。

3．投标方资格的证明文件

投标方须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

4．谈判响应文件的编制

投标文件由《资格审查文件》、《报价文件》组成。

一、资格审查文件包括：

1、报名者身份证复印件；

2、营业执照、资质证书、供应合同的复印件；

3、其他类似高校监控等业务与服务的证明资料。

以上原件在开标时查验。

二、报价文件包括：

- 谈判响应书（附件一）

- 初次报价表（附件二）

谈判方只对谈判文件规定的内容进行评审，对提供的备选投标方案则不予考虑。

5．谈判响应文件的签署和密封

（1）谈判响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。谈判响应文件的装订应按顺序装订。

（2）所有谈判响应文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人的授权委托人逐页签署并加盖单位公章，投标单位应写全称。

（3）谈判响应文件应按以下方法装袋密封标记：《资格审查文件》、《报价文件》分别单独密封包装，密封包装袋内装《资格审查文件》、《报价文件》正本各壹份和副本各肆份；包装袋封面上应标明“谈判编号、谈判项目名称、资格审查文件、或报价文件、投标单位名称于2018年7月30日15时30分前不准启封”等，并在各封口处骑缝加盖法人章（公章）（资格审查文件内不能有商务报价出现，否则作无效标处理）。

否则，我公司对谈判响应文件的误投和提前启封等造成的后果不负责任。未按要求密封的谈判响应文件不予接收。

（4）谈判响应文件的补充和修改

谈判响应方在谈判截止时间前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知谈判方。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。

（5）谈判响应文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

6．无效投标（发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效）

- 谈判截止时间以后送达的谈判响应文件。

- 纯标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个或两个以上投标方案或报价的。

- 谈判响应文件加盖非公司法定印章的、未有效授权的。

- 参投成果的技术与谈判文件要求偏离的部分，不能使采购人满意，或实质上不响应谈判文件的。

- 技术文件中参投成果的技术参数、功能要求与商务资信文件中不一致时，但确属投标方误写的除外。

- 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

- 谈判响应文件的签署与密封未按规定的。

- 未按规定交纳投标保证金的。

- 法律、法规规定的其它投标无效情节。

7．参加谈判的服务商若对谈判文件有质疑的，请在2018年7月27日下午16时前与我学院联系，如在规定时间内未收到任何质疑，则视为各谈判方均对此无异议。

8.在质疑截止时间前，未对招标文件提出质疑时，视投标人对招标文件的默认；

9、本招标文件的解释权属于招标采购单位。

10、招标人对投标人的落选不作出任何解释。

项目说明

一、项目名称：浙江广厦建设职业技术学院校园监控设备采购项目 二、采购方式：竞争性谈判 三、项目地点：东阳市广福东街1号 四、要求质量标准： ⑴投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，并满足采购人的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性。 ⑵投标货物必须是2018年1月1日以后生产的原装合格产品，为当前市场主流商用产品。所供货物与合同规定的型号与配置相一致，未曾开箱使用。设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。 ⑶设备安装验收后，根据国家质量相关规定及投标承诺提供售后服务。投标人须提供本地化服务，配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应，对一般故障能在2小时内响应，4小时内到达现场，8小时内解决问题。必要时提供备机，保证使用单位的正常工作。 五、项目实施时间：9月10日之前完工(合同签订后完成设备安装、调试，系统投入试运行后，做好培训工作，由学校组织验收)。 六、质保（服务）期：要求不少于三年现场技术服务（硬件设备要求提供原厂商不少于三年7*24免费现场技术服务，系统软件要求提供不少于三年7*24小时的系统售后免费现场技术服务）。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。 七、重要提示：中标人应保证所要求提供的系统软件均为自主知识产权或获得原厂商合法授权的正版软件，其原厂最终用户授权为相应指定的采购单位，否则引起的版权纠纷由中标人全权负责。

八、投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天。

九、投标保证金数额：人民币叁万元整，在投标截止时间前缴至浙江广厦建设职业技术学院，开户银行：工行东阳市支行，帐号：1208040009049058362）。

十、合同名称：《校园监控设备项目采购合同》

十一、合同款结算方式：详见招标文件第五部分采购合同的一般和特殊条款。

# 第四章    谈判方法和程序

1．谈判

1.1谈判方在谈判文件中预先确定的时间和地点公开进行竞争性谈判，采购人、谈判响应方和有关方面代表参加。

1.2谈判时学院工作人员将查验谈判响应文件密封情况，确认无误后当众拆封谈判响应文件。

2．谈判小组

学院将根据谈判规划设计的特点依法组建谈判小组，人员由五人以上奇数组成，其成员从采购人采购评审的具有技术、商务等方面专长的专家库中通过随机方式抽取组成谈判小组,将对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

谈判期间，谈判响应方法定代表人或授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

3．谈判原则和方法

3.1依照《中华人民共和国政府采购法》以及政府采购的特殊性确定谈判方法，并遵循公开、公平、公正的原则，谈判小组对谈判响应方提供货物的品牌、技术性能、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评。

3.2客观公正的对待所有谈判响应方，对所有谈判评价，均采用相同的程序和标准。在谈判期间，谈判响应方不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动。否则将废除其参加谈判资格。

3.3在谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判响应方私下交换意见，在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

3.4谈判小组不向落标方解释落标原因，不退还谈判文件。

3.5本次谈判经谈判小组审核后，资信实质性响应的响应方进入谈判程序，进行报价部分的谈判。

3.6进行谈判，最后一次报价时所有谈判响应方同时提供最终报价，评判价格以最后一次有效报价为准。

3.7谈判小组根据谈判响应方的最终有效报价，确定最低有效报价者为中标候选单位。

4．谈判程序

4.1谈判小组审核谈判文件。

（1）成果提交期限；

（2）资信情况、履约能力。

4.2依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

4.3谈判小组汇总并讨论审核情况，根据技术参考内容，确定商务资信、技术通过符合性审查的投标单位。

4.4谈判小组与资信技术通过审查的投标单位进行报价商谈。

（1）专家们就讨论和汇总的情况与服务商展开谈判。

（2）服务商承诺并确认规划成果的商务要求并确定最终有效报价。

4.5谈判小组拟制谈判报告。

5．中标通知

谈判结束后，我公司将公示1个工作日无异议后向中标服务商发出中标通知书。

中标通知书发出后，谈判响应服务商未在规定的时间内与谈判方签订中标合同的，按自动放弃中标处理、保证金不予退还，并承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标服务商具有同等法律效力。当确定的中标人放弃中标，采购人可以依此类推，由第二预中标人中标（但第一预中标与第二预中标人的谈判报价的差价，大于投标保证金时除外），或重新组织招标。

# 第五章  采购合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

鉴于甲方于2018年Ｘ月Ｘ日已接受乙方对ＸＸ项目的投标，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、招标文件、投标文件及其它有关规定，为明确双方的权利、责任和义务，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条：采购设备清单及合同价格

金额单位:元  数量单位:台

| 序号 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园综合安防管理平台 | iVMS-8700E 带服务器，支持800路视频接入；基本视频监控和联网功能，实现视频实时预览、录像回放、云台控制、报警接收与联动、大屏管控、国标联网、视频运维等功能；支持统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中接入管理设备录像存储管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、设备巡检和日志管理等功能；支持B/S、C/S架构；支持手机客户端应用；支持电子地图功能 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | B21主机系统 | DS-B21-S10-A，5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | B21输出板 | DS-6908UD-B21D，DVI接口输出265解码板，支持4路DVI信号输出 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 大屏配套线缆 | 10米DVI线缆 | 条 | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 48盘存储主机 | DS-A80648S/RTD | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 单机芯左边道 | DS-K3B1400A-L，1400mm*280mm*980mm/通道宽度550mm-1100mm/20-60人每分钟/4对红外检测/门翼不锈钢、亚克力/框体不锈钢/室内室外 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 单机芯右边道 | DS-K3B1400A-R，1400mm*280mm*980mm/通道宽度550mm-1100mm/20-60人每分钟/4对红外检测/门翼不锈钢、亚克力/框体不锈钢/室内室外 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 控制器 | DS-K2602X-AI主板套件，32位处理器，上行TCP/IP、RS485，225mm(L) x 180mm(w) x 15(H) | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 读卡器 | DS-K1100M-A，支持Mifare卡/485+Wiegand/IP64 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 人脸识别组件 | DS-K5603-Z，采用10.1英寸触摸屏，200万广角宽动态摄像头，补光灯亮度手动调节，可扫描二维码，面部识别距离0.3m-1m；适应1.4m—1.9m身高范围，支持照片视频防假；采用深度学习算法，支持10000人脸库，1：1人证比对时间≤1S/人（需配身份证阅读器），1：N人脸比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%；支持有线TCP/IP通讯方式，采用双网口设计；支持通过RS232串口接入门禁设备实现权限管理；设备电源DC12V/2A，适合室内外环境，设备工作温度为-20—+65℃。 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 监控电脑 | 扬天M4900k，I7-7700 8G 1T 2G显卡 不含显示器 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 24口千兆交换机 | S1224M | 台 | 14.00 |  |  |  |
| 13 | 光模块 | GSFP-LX-10-D | 台 | 28.00 |  |  |  |
| 14 | 4T硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/秒NCQ)/7200RPM/SATA3 | 个 | 120.00 |  |  |  |
|  | 总价（含税） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）设备型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见清单。

（2）以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及税金等（施工安装及调试费另计）。

（3）以上设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足；验收的设备及附件如少于合同总数的，将按实调减合同总价。

（4）合同总价为采购单价，以实际安装数量为准，验收合格前的所有费用，操作维修培训费用及质保期内设备的维修保养费用等在施工安装合同内完善。

第二条：质量保证

1. 乙方保证本合同中所供应的国产商品是2018年度生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品，并附全国联保卡，中文说明书。乙方保证：所供商品系原厂产品，崭新、未曾使用，与合同规定的型号与配置相一致，能够与用户现有设备正常连接；产品安装调试完毕后，能在产品功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。如发生所供商品与合同不符，使用单位有权拒收或退货。

2. 设备在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担。

3. 项目实施过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目实施人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均有乙方负责。

第三条：项目实施时间、地点

1. 乙方在合同签订后Ｘ个自然日内（2018年  月  日前），按照其与使用单位的事先约定将所供商品（出厂原包装）运至指定地点拆箱，并负责安装调试完毕后交使用单位验收（使用单位地址、联系人等详见附件）。

2. 在所供商品交付使用时，乙方必须向使用单位提供产品说明书、质量保证书、保修卡等相关资料和原配的附件。

第四条：售后服务

1. 从验收合格之日起，质保期为36个月现场服务，质保期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修或更换。

2. 乙方保证：在保修期内接到使用单位的电话后，杭州市区Ｘ个小时内响应，Ｘ个小时内到达现场，最迟在Ｘ个小时内修复故障，不能及时修复的，必须采取临时调换等措施，以保证使用单位的正常工作。乙方承诺免费提供7*24小时的电话技术支持和现场技术服务。

第五条：验收

1. 乙方将所供商品运至交货地点拆箱、安装调试完毕后，由使用单位当场验收，并在《杭州市教育设备政府采购货物验收回复单》上签署意见。

2. 甲方将会同监察、审计部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。

第六条：履约保证金与质量保证金

乙方必须在合同签订之日后3个工作日内以转帐支票、银行汇票等方式向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金。从合同履行完毕之日起转为质量保证金。质保期满后，如无质量及服务问题，按原金额退还乙方。

第七条：货款的支付

合同签订后，支付合同额的20%为备料款；安装调试完毕，经甲方验收合格后，付至合同总价的95%；留5%作为质保金满二年后一次付清。

第八条：其他

（1）未经过甲方的同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

（2）乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

（3）乙方人员在使用单位场地工作时，应遵守使用单位相关规章、制度。

（4）本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

（5）合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

第九条：违约责任

1. 乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2‰的滞纳金；乙方逾期30日不能交付的，应向甲方支付合同总价2 %的违约金，并且不再退还履约保证金；同时甲方有权中止合同。

2. 甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.2‰的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。

第十条：不可抗力

不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方及采购机构三方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

第十一条：争议的解决

所供商品发生质量、售后服务等问题时，乙方应按本合同规定及产品质量保证书所作承诺办理。必要时双方可签订相应的书面处理协议。如双方协商不成，可在合同签约地通过诉讼或仲裁途径解决。本合同所涉各使用单位与甲方权利相等，其可直接要求乙方履行本合同及产品质量保证书规定的义务。

第十二条：合同的生效

1. 本合同经供需双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2. 本合同一式4份，甲方、乙方各执2份。

（以下内容均必填）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

或授权委托人（签字）：                  或授权委托人（签字）：

地址：   　　　　　　　　　　　　　　地址：

邮编：                    　　　　　 邮编：

电话：                     　　　　　电话：

传真：                 　　　　　　　 传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

签约时间：　　　年  月   日          签约地点：

第六章  谈判响应文件有关格式

## 附件一

谈判响应书

致：浙江广厦建设职业技术学院

(谈判响应方全称)授权          （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的               （谈判项目名称）（编号为ZJGS2018-C011）谈判有关活动。为此：

1．供谈判须知规定的全部谈判响应文件。

2．由          （银行名称）出具的保证金，汇票、支票或转账（打√），金额为       元。

3．所附初次报价表中规定的应提供和支付的总价为：人民币（大写）             元。

4．我方已详细审查全部谈判文件，同意谈判须知的各项要求。

5．若中标，我方将按谈判文件规定履行合同责任和义务。

6．谈判响应文件自谈判当日起有效期为     天；工期     天。

7．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或放弃中标，保证金将被贵方没收。

8．我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

9．我方与本谈判有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应方名称：                         （公章）

全权代表签字：

谈判响应文件递交日期：        年   月   日

## 附件二

## 校园监控设备报价清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园综合安防管理平台 | iVMS-8700E 带服务器，支持800路视频接入；基本视频监控和联网功能，实现视频实时预览、录像回放、云台控制、报警接收与联动、大屏管控、国标联网、视频运维等功能；支持统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中接入管理设备录像存储管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、设备巡检和日志管理等功能；支持B/S、C/S架构；支持手机客户端应用；支持电子地图功能 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | B21主机系统 | DS-B21-S10-A，5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | B21输出板 | DS-6908UD-B21D，DVI接口输出265解码板，支持4路DVI信号输出 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 大屏配套线缆 | 10米DVI线缆 | 条 | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 48盘存储主机 | DS-A80648S/RTD | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 单机芯左边道 | DS-K3B1400A-L，1400mm*280mm*980mm/通道宽度550mm-1100mm/20-60人每分钟/4对红外检测/门翼不锈钢、亚克力/框体不锈钢/室内室外 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 单机芯右边道 | DS-K3B1400A-R，1400mm*280mm*980mm/通道宽度550mm-1100mm/20-60人每分钟/4对红外检测/门翼不锈钢、亚克力/框体不锈钢/室内室外 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 控制器 | DS-K2602X-AI主板套件，32位处理器，上行TCP/IP、RS485，225mm(L) x 180mm(w) x 15(H) | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 读卡器 | DS-K1100M-A，支持Mifare卡/485+Wiegand/IP64 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 人脸识别组件 | DS-K5603-Z，采用10.1英寸触摸屏，200万广角宽动态摄像头，补光灯亮度手动调节，可扫描二维码，面部识别距离0.3m-1m；适应1.4m—1.9m身高范围，支持照片视频防假；采用深度学习算法，支持10000人脸库，1：1人证比对时间≤1S/人（需配身份证阅读器），1：N人脸比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%；支持有线TCP/IP通讯方式，采用双网口设计；支持通过RS232串口接入门禁设备实现权限管理；设备电源DC12V/2A，适合室内外环境，设备工作温度为-20—+65℃。 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 监控电脑 | 扬天M4900k，I7-7700 8G 1T 2G显卡 不含显示器 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 24口千兆交换机 | S1224M | 台 | 14.00 |  |  |  |
| 13 | 光模块 | GSFP-LX-10-D | 台 | 28.00 |  |  |  |
| 14 | 4T硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/秒NCQ)/7200RPM/SATA3 | 个 | 120.00 |  |  |  |
|  | 总价（含税价） |  |  |  |  |  |  |

安装费用另计。

## 附件三

## 法定代表人授权书

致：浙江广厦建设职业技术学院

（投标单位全称）法定代表人              授权               （全权代表名称）为全权代表，参加谈判编号为ZJGS2018-C011     （项目名称）     的谈判活动，以本公司名义处理一切与之有关事项，我公司均予承认。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件：

法定代表人签字：                电话：

委托代理人签字：                  电话：

单位名称（公章）：

日期：